| № п/п | Перечень работ и услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. общей площади руб/кв.м. в мес. | Основание | Результат выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарное содержание жилого дома (уборка мест общего пользования) |  | 1,04 |  | Содержание мест общего пользования в надлежащем состоянии |
| 1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей всех этажей | 1 раз в неделю |  | Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 |  |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей всех этажей | 1 раз в месяц |  | Постановление Правительства Р.Ф. от 13.08.2006г. № 491 |  |
| 1.3 | Подметание лестничных площадок и маршей 1-го этажа | ежедневно |  |  |  |
| 2. | Уборка придомовой территории |  | 2,04 |  | Содержание территории в надлежащем состоянии |
| 2.1 | Подметание летом или уборка снега зимой с асфальтовой дорожки и подходов к подъездам | ежедневно |  | Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 |  |
| 2.2 | Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю |  | Постановление Правительства Р.Ф. от 13.08.2006г. № 491 |  |
| 2.3 | Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 2.4 | Сдвигание и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 раза в неделю |  |  |  |
| 2.5 | Сдвигание и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее 2-х часов после начала снегопада |  |  |  |
| 2.6 | Ликвидация скользкости | по мере необходимости |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию жилых домов: |  | 3,31 |  | Содержание инженерных сетей в рабочем состоянии |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |  | Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 |  |
| 3.2. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раза в год |  | Постановление Правительства Р.Ф. от 13.08.2006г. № 491 |  |
| 3.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 2 дней |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка дома и инженерных сетей к сезонной эксплуатации: ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | 1 раз в год |  |  |  |
| 3.5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей на общем имуществе дома: в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств. Составление графиков планово-предупредтительных ремонтов |  |  |  |  |
| 3.6 | Выполнение заявок населения (ведение журнала регистрации заявок, контроль за их исполнением, проведением ремонтных и восстановительных работ, оповещение аварийных служб, ведение журнала повреждения инженерного оборудования) | постоянно |  |  |  |
| 3.7 | Регулировка и наладка инженерного оборудования (системы водопровода, канализации, отопления, ГВС и электротехнических устройств) | 1 раз в год |  |  |  |
| 3.8 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, теплоснабжения и электрических устройств | постоянно |  |  |  |
| 3.9 | Техническое обслуживание приборов учета, снятие показаний приборов учета | постоянно |  |  |  |
| 3.10 | Оперативное прибытие аварийной бригады по сигналу в диспетчерскую службу |  |  | Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 |  |
| 3.11 | Устранение аварийных повреждений на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения. |  |  | Постановление Правительства Р.Ф. от 13.08.2006г. № 491 |  |
| 3.12 | Ликвидация засоров канализации внутри жилых домов |  |  |  |  |
| 3.13 | Ликвидация повреждений во внутренних сетях электроснабжения |  |  |  |  |
| 3.14 | Круглосуточный прием и обработка заявок от населения, передача заявок в работу специализированным организациям |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт |  | 1,5 |  | Содержание инженерных сетей в рабочем состоянии |
| 4.1 | Текущий ремонт (восстановление или замена отдельных участков и элементов общего имущества дома) | по мере необходимости |  | Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 |  |
| 5. | Вывоз твердых, крупногабаритных отходов (КГМ) | по мере необходимости | 1,85 | Постановление Правительства Р.Ф. от 13.08.2006г. № 491 | Своевременный сбор и вывоз крупногабаритного мусора |
| 6 | Вывоз ТБО | ежедневно | 2,04 |  | Своевременный сбор и вывоз мусора |
| 7 | Услуги управления |  | 2,7 |  | Своевременное предоставление квитанций на оплату, учет поступающих платежей |
| 8 | Услуги ЕРЦ | ежедневно | 1,38 |  | Прием платежей от граждан кредитными учреждениями |
| 9 | Паспортно-визовая служба |  | 0,2 |  | Регистрационный учет всех граждан |
| 10 | Техническое обслуживание ВДГО |  | 0,39 |  | Содержание газового оборудования в надлежащем состоянии |