Услуги,  организуемые управляющей организацией

в отношении общего имущества собственников помещений в доме с описанием работы, периодичностью выполнения

## Перечень услуг, организуемых управляющей компанией в отношении общего имущества собственников помещений во всех многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «Гранит» зависит от степени благоустройства многоквартирного дома, наличия в составе общего имущества дома конкретного конструктивного элемента или элемента инженерного оборудования.

## По нижеуказанным работам действующим законодательством не предусмотрен гарантийный срок.

## Данные работы выполняются в пределах тарифов, установленных органом местного самоуправления.

## В случае утверждения общим собранием собственников помещений конкретного многоквартирного дома индивидуального тарифа на управление, содержание и ремонт общего имущества виды и периодичность работ могут отличаться от указанных.

| Перечень и периодичность работ по содержанию общего имущества Объекта |
| --- |
| Раздел I. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 1.1. | Уборка придомовой территории, в т.ч. ( в летний период) очистка от поросли отмосток и приствольных кругов | 6 раз в неделю | Полностью |
| 1.2. | Уборка лестничных клеток | Еженедельно | Полностью |
| 1.3. | Вывоз твердых бытовых отходов, уборка контейнерной площадки | Ежедневно | Полностью |
| 1.4. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления | Полностью |
| 1.5. | Вывоз жидких бытовых отходов (дворовые туалеты) * | По мере накопления | Полностью |
| 1.6. | Обслуживание мусоропроводов* | 5 раз в неделю | Полностью |
| 1.7. | Дератизация подвального помещения* | Ежемесячно | Полностью |
| 1.8. | Дезинсекция подвального помещения* | По мере необходимости | Полностью |
| 1.9. | Дезинфекция подвального помещения* | По мере необходимости | Полностью |
| 1.10. | Очистка помещения (подвалов) от мусора* | По мере необходимости | Полностью |
| 1.11. | Дератизация контейнерной площадки | Ежемесячно | Полностью |
| 1.12. | Масляная окраска контейнеров | 1 раз в год, в весенний период | Полностью |
| 1.13. | Окраска ограждений контейнерных площадок | 1 раз в год, в весенний период | Полностью |
| Раздел II. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 2.1. | Специальные общедомовые технические устройства* |
| 2.1.1. | Техническое обслуживание автоматической системы противодымной защиты* | Ежемесячно | Полностью (при наличии исправной системы) |
| 2.1.2. | Очистка шахты дымоудаления от мусора* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3. | Техническое обслуживание лифтов* | Постоянно | Полностью |
| 2.1.4. | Техническое обслуживание лифтовой и диспетчерской связи* | Постоянно | Полностью |
| 2.1.5. | Техническое диагностирование лифтов, выработавших нормативный срок службы * | 1 раз в 3 года (со сроком службы от 25 до 34 лет) либо 1 раз в год (со сроком службы более 34 лет) | Полностью |
| 2.1.6. | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | Постоянно | Полностью |
| 2.1.7. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования* | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 2.2. | Кровли, водостоки |
| 2.2.1. | Кровли с рулонным покрытием* |
| 2.2.1.1. | Очистка кровли от снега, наледи | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.1.2. | Отогрев воронок, выпусков внутренних водостоков * | По мере необходимости (при затоплении) | Полностью |
| 2.2.1.3. | Прочистка засоров внутренних водостоков * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.4. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.1.5. | Очистка козырьков от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.2. | Железобетонные кровли* |
| 2.2.2.1. | Очистка кровли от снега, наледи | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.2.2. | Отогрев воронок, выпусков внутренних водостоков | По мере необходимости (при затоплении) | Полностью |
| 2.2.2.3. | Прочистка засоров внутренних водостоков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3. | Шиферные кровли* |
| 2.2.3.1. | Перенавеска элементов водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3.2. | Перенавеска элементов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3.3. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.3.4. | Очистка кровли от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.2.4. | Металлические кровли* |
| 2.2.4.1. | Перенавеска элементов водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4.2. | Перенавеска элементов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4.3. | Отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4.4. | Очистка кровли от снега со сбиванием сосулек | По мере необходимости (при затоплении или нависании снега, наледи) | Полностью |
| 2.3. | Внутренняя отделка |
| 2.3.1. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.2. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4. | Наружная отделка |
| 2.4.1. | Отбивка отслоившейся, слабо держащейся штукатурки стен фасада и иных элементов отделки фасада, угрожающих падением* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.2. | Установка маяков на трещинах | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5. | Электрооборудование |
| 2.5.1. | Включение автоматического выключателя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.2. | Укрепление эл. щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.3. | Изоляция эл. проводов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.4. | Укрепление эл. провода открытой проводки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.5. | Смена выключателя или штепсельной розетки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.6. | Профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5.7. | Профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках | Ежемесячно | Полностью |
| 2.5.8. | Профилактический осмотр электрощитовых | Ежемесячно | Полностью |
| 2.6. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация* |
| 2.6.1. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации засора | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.2. | Закрытие и открытие задвижек | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.3. | Запуск системы отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.6.4. | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | Полностью |
| 2.6.5. | Регулировка системы центрального отопления | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.6. | Промывка радиатора | По мере необходимости (при непрогреве) | Полностью |
| 2.6.7. | Ревизия задвижек д. до 150 мм | При подготовке к зиме | Полностью |
| 2.6.8. | Ремонт вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6.9. | Установка хомутов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7. | Отопительные дровяные печи* |
| 2.7.1. | Прочистка дымоходов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 2.8. | Прочее |
| 2.8.1. | Проверка наличия тяги в вентканалах кухонь газифицированных квартир* | 1 раз в год | Полностью |
| 2.8.2. | Водоотлив из подвала механическим насосом* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Прочие работы по содержанию общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 3.1. | Кровли, водостоки |
| 3.1.1. | Профилактический осмотр кровли и ливнестоков | 2 раза в год | Полностью |
| 3.1.2. | Очистка кровли от мусора | При профосмотре, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.3. | Очистка воронок водостоков от мусора | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.1.4. | Укрепление стремян наружных водостоков с земли или а/вышки* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2. | Внутренняя отделка |
| 3.2.1. | Профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, штукатурки, другой отделки | 2 раза в год | Полностью |
| 3.2.2. | Профилактический осмотр деревянных конструкций | Два раза в год | Полностью |
| 3.2.3. | Укрепление оконных и дверных наличников | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.4. | Укрепление деревянных перил на ограждениях лестничных маршей | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3. | Электрооборудование |
| 3.3.1. | Подключение сварочного аппарата | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3.2. | Снятие показаний эл. счетчиков общего учета | Ежемесячно | Полностью |
| 3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 3.4.1. | Профилактическая прочистка кухонных стояков канализации | 2 раза в год | Полностью |
| 3.4.2. | Профилактический осмотр общего имущества в квартирах | 1 раз в год | Полностью |
| 3.4.3. | Профилактический осмотр системы центрального отопления в подвальных помещениях, в МОП | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.4. | Профилактический осмотр узлов управления | Ежемесячно (в отопительный период) | Полностью |
| 3.4.5. | Смена дроссельных шайб | По мере необходимости | Полностью |
| 3.4.6. | Профилактический осмотр инженерного оборудования в подвальных помещениях | 6 раз в год | Полностью |
| 3.4.7. | Снятие показаний водомеров | Ежемесячно | Полностью |
| 3.4.8. | Укрепление теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.9. | Гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 3 года | Полностью |
| 3.5. | Внешнее благоустройство |
| 3.5.1. | Масляная окраска поверхностей МАФ | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |
| 3.5.2. | Завоз песка в песочницы | По мере необходимости, в весенний период | Полностью |
| 3.5.3. | Омоложение, обрезка, валка деревьев на придомовой территории | По мере необходимости | Полностью |
| 3.6. | Прочее |
| 3.6.1. | Проверка наличия тяги в вентканалах (кроме вентканалов кухонь газифицированных квартир)* | По заявкам | Полностью |
| Перечень и периодичность работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| Раздел I. Работы, обеспечивающие надлежащее санитарное состояние общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 1.1. | Установка, замена контейнера | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Работы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, работу опасных механизмов |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 2.1. | Кровли, водостоки |
| 2.1.1. | Кровли с рулонным покрытием* |
| 2.1.1.1. | Смена рулонного покрытия кровли | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.2. | Смена рулонного покрытия балконных козырьков | При необходимости | Не более 15 % |
| 2.1.1.3. | Постановка заплат на покрытия мягкой кровли (до 1 м2) | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.4. | Промазка поверхности мягких кровель готовым составом | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.5. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.6. | Смена обделок примыканий из листовой стали | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.7. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.1.8. | Установка решеток на воронки внутреннего водостока * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.1.9. | Смена отдельных участков внутренних водостоков * | При необходимости | Не более 15 % |
| 2.1.1.10. | Установка водоотводящих лотков от выпусков внутренних водостоков * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.2. | Железобетонные кровли* |
| 2.1.2.1. | Промазка поверхности плит ж/б кровель готовым составом | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.2.2. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 15 % |
| 2.1.2.3. | Смена обделок примыканий из листовой стали | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.2.4. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30% |
| 2.1.2.5. | Установка решеток на воронки внутреннего водостока | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.2.6. | Смена отдельных участков внутренних водостоков | При необходимости | Не более 15% |
| 2.1.2.7. | Ремонт парапетной решетки на месте с креплением к крыше | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.2.8. | Изготовление и установка парапета | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3. | Шиферные кровли* |
| 2.1.3.1. | Смена отдельных асбестоцементных профилированных листов | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.3.2. | Смена воронок, звеньев, колен водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.3. | Смена колен, звеньев, отметов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.4. | Смена стремян водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.5. | Смена стремян водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.6. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.7. | Смена подвесных и настенных желобов* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.8. | Смена покрытий коньков, ребер, ендов, примыканий на шиферной кровле* | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.3.9. | Укрепление покрытий коньков, ребер, ендов, примыканий на шиферной кровле* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.10. | Установка водоотводящих лотков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.11. | Ремонт парапетной решетки на месте с креплением к крыше* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.12. | Изготовление и установка парапета* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.13. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.3.14. | Смена концов стропильных ног | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.15. | Смена мауэрлата отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.3.16. | Укрепление стропильных ног обшивкой из досок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.16. | Установка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.3.17. | Смена деревянной обрешетки крыши отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4. | Металлические кровли* |
| 2.1.4.1. | Постановка заплат из кровельной стали на покрытия стальной кровли | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.2. | Смена отдельных листов из оцинкованной кровельной стали | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.3. | Смена отдельных листов из оцинкованной кровельной стали на разжелобках и карнизных свесах на двойном фальце | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.4. | Промазка фальцев, свищей стальной кровли суриковой замазкой | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.5. | Смена воронок, звеньев, колен водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.6. | Смена колен, звеньев, отметов водосточных труб с земли | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.7. | Смена стремян водосточных труб с а/вышки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.8. | Смена стремян водосточных труб с земли | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.9. | Смена зонтов над оголовками вентканалов, канализационных вытяжек, труб мусоропровода* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.10. | Смена подвесных и настенных желобов* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.11. | Установка водоотводящих лотков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.12. | Ремонт парапетной решетки на месте с креплением к крыше* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.13. | Изготовление и установка парапета* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.14. | Смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали* | По мере необходимости | Не более 30 % |
| 2.1.4.15. | Смена концов стропильных ног | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.16. | Смена мауэрлата отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.1.4.17. | Укрепление стропильных ног обшивкой из досок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.18. | Установка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | По мере необходимости | Полностью |
| 2.1.4.19. | Смена деревянной обрешетки крыши отдельными местами | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2. | Внутренняя отделка |
| 2.2.1. | Заделка отверстий в перекрытии цементным раствором | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.2. | Ремонт металлических ограждений с добавлением прутка* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.3. | Ремонт деревянных ограждений лестниц * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.4. | Смена разбитых оконных стёкол | По мере необходимости | Полностью (в 1 нить) |
| 2.2.5. | Смена оконных переплетов с остеклением | По мере необходимости | Не более 15% (в 1 нить) |
| 2.2.6. | Смена деревянных дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.7. | Смена дверных коробок | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.8. | Ремонт оконных переплётов, дверных полотен, коробок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.9. | Смена дверных пружин | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.10. | Ремонт люка выхода на кровлю | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.11. | Установка люка выхода на кровлю | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.12. | Смена навесных, врезных, накладных замков | По мере необходимости | Полностью |
| 2.2.13. | Ремонт ж/б ступеней с заделкой отбитых мест и больших выбоин* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.2.14. | Усиление деревянных балок в перекрытиях* | По мере необходимости (при провисании балок) | Не более 15% |
| 2.2.15. | Временное крепление перекрытий с укладкой нижнего прогона, установкой по нему стоек, выделкой сопряжений | По мере необходимости (при провисании перекрытия) | Не более 15% |
| 2.3. | Наружная отделка |
| 2.3.1. | Ремонт ж/б ступеней крылец с заделкой отбитых мест и больших выбоин* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.2. | Ремонт выбоин в цементных полах площадок входных крылец* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.3. | Смена ж/бетонных ступеней крылец* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.3.4. | Смена отдельных элементов деревянных лестниц, крылец* | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.3.5. | Ремонт бетонной стяжки плит ж/б козырьков вх.групп* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.6. | Ремонт деревянных, металлических козырьков вх.групп | По мере необходимости | Полностью |
| 2.3.7. | Демонтаж ж/б плит козырьков вх. групп с их вывозом* | По мере необходимости (при аварийном состоянии конструкций козырьков) | Полностью |
| 2.4. | Электрооборудование |
| 2.4.1. | Смена эл. провода | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.2. | Ликвидация аварии в групповой сети эл,освещ-я с выяв-ем и устране-ем причины аварии | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.3. | Смена автоматического выключателя, пакетного переключателя, предохранителя | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.5. | Смена, калибровка плавких вставок | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.6. | Смена сжимов | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.7. | Смена фазных перемычек на клеммнике этажного щита | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.8. | Смена замка на эл. щитке | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.9. | Установка крышек на распредкоробки | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.10. | Смена светильника | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.4.11. | Смена фотореле, реле времени* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.4.12. | Замеры сопротивления изоляции электропроводки | 1 раз в 3 года | Полноитью |
| 2.5. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация* |
| 2.5.1. | Смена отдельных участков канализационных труб внутри здания Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.2. | Смена выпусков канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.3. | Смена фасонных частей канализации Д до 100 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.4. | Зачеканка раструбов чугунных труб или фасонных частей цементом при Д труб до 100 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.5. | Смена уплотнительных прокладок в раструбных соединениях трубопроводов и фасонных частей канализации ПХВ д до 100 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.6. | Сварочные работы (заваривание свищей) | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.7. | Смена чугунного радиатора или отдельных его секций | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.8. | Смена конвектора | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.9. | Смена сгонов, муфт, контргаек до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.10. | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 150 мм | По мере необходимости | Не более 15% |
| 2.5.11. | Смена задвижек д. до 150 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.5.12. | Смена вентилей, пробковых кранов д. до 50 мм | По мере необходимости | Полностью |
| 2.6. | Отопительные дровяные печи* |
| 2.6.1. | Исправление кладки дымовых труб | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 2.6.2. | Ремонт отопительных печей с частичной их перекладкой | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Не более 15% |
| 2.7. | Прочее |
| 2.7.1. | Удаление засоров в вентканалах* | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7.2. | Ремонт стенок коробов вентканалов в чердачных помещениях * | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7.3. | Отрывка и обратная засыпка траншей для работ по замене выпусков канализации | По мере необходимости | Полностью |
| 2.7.4. | Пробивка в ж/б перекрытиях отверстий для замены труб* | По мере необходимости (при замене труб) | Полностью |
| 2.7.5. | Демонтаж деревянных коробов, перегородок, щитов, дощатых полов для замены трубопроводов* | По мере необходимости | Полностью |
| Раздел II. Прочие работы по текущему ремонту общего имущества |
| № п/п | Вид работ | Периодичность выполнения | Объем работ |
| 3.1. | Кровли, водостоки |
| 3.1.1. | Установка жалюзийных заполнений слуховых окон в чердачном помещении | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.2. | Ремонт слуховых окон в чердачном помещении | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3.3. | Ремонт штукатурки, кирпичной кладки оголовков вентканалов | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2. | Внутренняя отделка |
| 3.2.1. | Ремонт внутренней штукатурки стен и потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.2. | Ремонт внутренней штукатурки оконных и дверных откосов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.3. | Перетирка внутр, штукатурки стен, потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.4. | Водоэмульсионная окраска стен, потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.5. | Клеевая окраска стен и потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.6. | Масляная окраска деревянных оконных заполнений | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.7. | Масляная окраска деревянных дверных полотен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.8. | Смена деревянных плинтусов в лифтовых кабинах* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.9. | Ремонт обшивки стен лифтовой кабины* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.10. | Смена линолеума в кабине лифта* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.11. | Ремонт обрамления двери лифта* | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.12. | Смена дверных или оконных приборов (ручек, шпингалетов, уголков) | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.13. | Смена навесов и проушин на металлической двери со сваркой | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.14. | Смена проушин для навесного замка на деревянной двери | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.15. | Установка, ремонт решеток на продухи в подвальном помещении | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.16. | Смена дверных или оконных петель | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.17. | Смена деревянных дверных или оконных наличников | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.18. | Ремонт форточек | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.19. | Смена стекол в дверных полотнах, установка фанеры взамен разбитого стекла | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.20. | Смена подоконных досок | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.21. | Ремонт деревянных подоконников | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.22. | Смена деревянных перил | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.23. | Установка деревянного ящика для песка в эл. щитовой | По мере необходимости | Полностью |
| 3.2.24. | Смена деревянной подшивки внутренних стен | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.25. | Смена деревянных лаг | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.26. | Смена отдельных досок в деревянных полах | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.27. | Смена деревянных полов с устройством лаг | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.28. | Смена местами накатов в деревянных перекрытиях | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.29. | Смена подшивки потолков | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.2.30. | Ремонт металлических решетчатых ограждений и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | Полностью |
| 3.3. | Наружная отделка |
| 3.3.1. | Ремонт межпанельных швов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.2. | Водоэмульсионная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой грунтом | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.3. | Масляная окраска металлических ограждений лестниц и решеток | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.4. | Ремонт штукатурки гладких стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.5. | Перетирка штукатурки стен фасадов | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.3.6. | Ремонт кирпичной кладки стен приямков | По мере необходимости (при аварийном состоянии) | Полностью |
| 3.3.7. | Ремонт стен приямков из ж/б блоков | По мере необходимости (при аварийном состоянии) | Полностью |
| 3.3.8. | Масляная окраска гладких металлических поверхностей ( входные двери в подъезд, двери входа в подвал) | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.4. | Центральное отопление, холодное, горячее водоснабжение, канализация |
| 3.4.1. | Смена водомеров | По мере необходимости | Полностью |
| 3.4.2. | Устройство теплоизоляции трубопроводов | По мере необходимости, при подготовке к зиме | Полностью |
| 3.4.3. | Масляная окраска металлических труб в подвальном помещении | При подготовке к зиме | Полностью |
| 3.5. | Внешнее благоустройство |
| 3.5.1. | Восстановление асфальтовой отмостки около строений с подсыпкой щебня до 5 см | По мере необходимости | Не более 15% |
| 3.5.2. | Ремонт малых архитектурных форм | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.3. | Ремонт ограждений контейнерной площадки | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.4. | Ремонт основания контейнерной площадки | По мере необходимости | Полностью |
| 3.5.5. | Установка ограждений газонов, установка малых архитектурных форм | По мере необходимости, в летний период | Полностью |
| 3.5.6. | Отсыпка отсевом детских площадок, пешеходных дорожек | По мере необходимости, в летний период | Не более 15% |
| 3.5.7. | Ремонт асфальтовых покрытий дворовых въездов, проездов, тротуаров, площадок перед входами в подъезд отдельными местами (до 1 м2) | По мере необходимости, в летний период | Не более 15% |
| 3.5.8. | Восстановление газонов (завоз земли) | По мере необходимости, в летний период | Не более 15% |

## *указанная работа производится при наличии данного конструктивного элемента или элемента инженерного оборудования в составе общего имущества многоквартирного дома

Стоимость услуг,  организуемых управляющей организацией

в отношении общего имущества собственников помещений в доме

## Ч. 7 ст. 156 Жилищного Кодекса РФ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое проводится в порядке, установленном статьями 45 - 48 настоящего Кодекса.

## Ч. 4 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления.

На 2013 год размер платы за содержание и ремонт помещения в многоквартирном доме установлен Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21 июня 2012 г. № 2674 «Об установлении ставок платы за жилое помещение» в зависимости от степени благоустройства дома (наличие лифта, мусоропровода, газовой или электрической плиты и т.д.)

Тарифы, действующие до 01.07.2013

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ Степень благоустройства │       Размер платы в месяц с НДС, руб.        │

│          дома           ├──────────┬────────────────────────────────────┤

│                         │отдельная │коммунальная квартира и комната(ы)  │

│                         │квартира, │в жилом доме с коридорной системой  │

│                         │за 1 кв. м│проживания, за 1 кв. м жилой        │

│                         │  общей   │площади с учетом соотношения общей  │

│                         │ площади  │площади жилого помещения квартиры   │

│                         │          │к жилой площади этой же квартиры    │

│                         │          ├────────────┬───────────┬───────────┤

│                         │          │ больше или │меньше 1,60│меньше 1,40│

│                         │          │равное 1,60 │ но больше │           │

│                         │          │            │или равное │           │

│                         │          │            │   1,40    │           │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│            1            │   2      │     3      │    4      │    5      │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│1. Дома, оборудованные   │          │            │           │           │

│лифтами и мусоропроводами│          │            │           │           │

│(действующими):          │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  21,16   │   33,89    │   29,64   │   26,68   │

│газифицированные         │  21,55   │   34,51    │   30,19   │   27,17   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│2. Дома, оборудованные   │          │            │           │           │

│лифтами,                 │          │            │           │           │

│без мусоропроводов (или  │          │            │           │           │

│с недействующими         │          │            │           │           │

│мусоропроводами):        │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  20,52   │   32,86    │   28,74   │   25,87   │

│газифицированные         │  20,91   │   33,48    │   29,29   │   26,36   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│3. Дома, оборудованные   │          │            │           │           │

│мусоропроводами          │          │            │           │           │

│(действующими),          │          │            │           │           │

│без лифтов:              │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  16,70   │   26,75    │   23,39   │   21,06   │

│газифицированные         │  17,09   │   27,37    │   23,94   │   21,55   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│4. Дома, не оборудованные│          │            │           │           │

│лифтами и                │          │            │           │           │

│мусоропроводами:         │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  16,06   │   25,72    │   22,49   │   20,25   │

│газифицированные         │  16,45   │   26,34    │   23,04   │   20,74   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│5. Дома, не оборудованные│          │            │           │           │

│лифтами, мусоропроводами,│          │            │           │           │

│без централизованного    │          │            │           │           │

│водоотведения:           │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  16,06   │   25,72    │   22,49   │   20,25   │

│газифицированные         │  16,45   │   26,34    │   23,04   │   20,74   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│6. Дома                  │          │            │           │           │

│без централизованного    │          │            │           │           │

│горячего водоснабжения:  │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  15,05   │   24,09    │   21,08   │   18,98   │

│газифицированные         │  15,44   │   24,72    │   21,63   │   19,47   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│7. Дома                  │          │            │           │           │

│без централизованного    │          │            │           │           │

│горячего водоснабжения и │          │            │           │           │

│централизованного        │          │            │           │           │

│водоотведения:           │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  15,05   │   24,10    │   21,08   │   18,98   │

│газифицированные         │  15,44   │   24,72    │   21,63   │   19,47   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│8. Дома                  │          │            │           │           │

│без централизованного    │          │            │           │           │

│горячего и холодного     │          │            │           │           │

│водоснабжения и          │          │            │           │           │

│централизованного        │          │            │           │           │

│водоотведения:           │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  13,32   │   21,33    │   18,66   │   16,80   │

│газифицированные         │  13,71   │   21,95    │   19,21   │   17,29   │

├─────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────┤

│9. Дома с печным         │          │            │           │           │

│отоплением,              │          │            │           │           │

│без централизованного    │          │            │           │           │

│водоснабжения и          │          │            │           │           │

│водоотведения:           │          │            │           │           │

│негазифицированные       │  10,93   │   17,50    │   15,31   │   13,79   │

│газифицированные         │  11,32   │   18,12    │   15,86   │   14,28   │

├─────────────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────┤

│Примечание: ставка платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения │

│не включает расходы на оплату отопления, холодного и горячего            │

│водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения в местах общего   │

│пользования в многоквартирном доме                                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21 июня 2013 г. № 2161 внесены изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21 июня 2012 г. № 2674 «Об установлении ставок платы за жилое помещение

Тарифы, действующие после 01.07.2013

| Категория домов по степени благоустройства | Размер платы в месяц с НДС, руб. |
| --- | --- |
|  | за 1 кв. м общей площади в отдель-ной квартире | за 1 кв. м жилой площади в коммунальной квартире с учетом соотношения общей и жилой площади квартиры и за 1 кв. м. жилой площади в комнате (комнатах) в жилом доме с коридорной системой проживания с учетом соотношения общей площади жилых и вспомогательных помещений части дома (дома) и площади жилых помещений этой же части дома (дома) |
|  |  | больше или равное 1,60 | меньше 1,60, но больше или равное 1,40 | меньше 1,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Дома, оборудованные лифтами и мусоропроводами (действующими): негазифицированные газифицированные | 23,70 24,14 | 37,96 38,65 | 33,20 33,81 | 29,88 30,43 |
| 2. Дома, оборудованные лифтами, без мусоропроводов (или с недействующими мусоропроводами): негазифицированные газифицированные | 22,98 23,42 | 36,80 37,50 | 32,19 32,80 | 28,97 29,52 |
| 3. Дома, оборудованные мусоропроводами (действующими), без лифтов: негазифицированные газифицированные | 18,70 19,14 | 29,96 30,65 | 26,20 26,81 | 23,59 24,14 |
| 4. Дома, не оборудованные лифтами и мусоропроводами: негазифицированные газифицированные | 17,99 18,42 | 28,81 29,50 | 25,19 25,80 | 22,68 23,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Дома, не оборудованные лифтами, мусоропроводами, без централизованного водоотведения: негазифицированные газифицированные | 17,99 18,42 | 28,81 29,50 | 25,19 25,80 | 22,68 23,23 |
| 6. Дома без централизованного горячего водоснабжения: негазифицированные газифицированные | 16,86 17,29 | 26,98 27,69 | 23,61 24,23 | 21,26 21,81 |
| 7. Дома без централизованного горячего водоснабжения и централизованного водоотведения: негазифицированные газифицированные | 16,86 17,29 | 26,99 27,69 | 23,61 24,23 | 21,26 21,81 |
| 8. Дома без централизованного горячего и холодного водоснабжения и централизованного водоотведения: негазифицированные газифицированные | 14,92 15,36 | 23,89 24,58 | 20,90 21,51 | 18,82 19,36 |
| 9. Дома с печным отоплением, без централизованного водоснабжения и водоотведения: негазифицированные газифицированные | 12,24 12,68 | 19,60 20,29 | 17,15 17,76 | 15,44 15,99 |
| Примечание: ставка платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения не включает расходы на оплату отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения в местах общего пользования в многоквартирном доме. |