# Перечень мероприятий по энергоснабжению и повышению

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Периодичность выполнения мероприятия | Наличие | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов | Повышение информированности жителей о технологиях, оборудовании и материалах, внедрение которых направлено на энергосбережение и повышение энергоэффективности общего имущества в многоквартирном доме | ежегодно |  | Размещение на информационных стендах и сайте ООО «УК «Гранит» |
| 2 | Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, установка приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и иное) | Повышение информированности жителей | ежедневно ежегодно |  | Приемы населения директором ООО «УК «Гранит», приемы населения специалистами ООО «УК «Гранит» Информирование жителей работниками ООО «УК «Гранит» – при прохождении весеннего осмотра |
| Раздел 2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования тепловой энергии |
| 3 | Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии с возможностью дистанционного снятия показаний | Учет тепловой энергии, экономия тепловой энергии для повышения достоверности расчетов, построение баланса потребления тепловой энергии | по решению общего собрания собственников МКД |  | 1 дом |
| 4 | Внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета, используемой тепловой энергии | Повышение достоверности расчетов, построение баланса потребления тепловой энергии | по решению общего собрания собственников МКД |  | 1 шт. |
| 5 | Остекление оконных проемов, в том числе с использованием стеклопакетов | Экономия тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии | единовременно |  | 300 м² |
| 6 | Установка дверей в местах общего пользования. Установка вторых дверей в местах общего пользования, выходящих на улицу | Экономия тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии | единовременно |  | 5 шт. |
| 7 | Установка доводчиков закрытия дверей | Экономия тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии | единовременно |  | Установка пружин – 3 шт. |
| 9 | Утепление чердаков, крыш, технических этажей, подвалов и других мест общего пользования | Экономия тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии | единовременно |  | Ремонт слуховых окон – 10 шт. |
| 10 | Теплоизоляция трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещениях, а так же в других местах общего пользования | Экономия тепловой энергии, снижение потерь тепловой энергии | единовременно |  | 100 м.п. |
| 11 | Промывка радиаторов отопления | Повышение эффективности использования тепловой энергии | ежегодно |  | 4 дома |
| 12 | Выполнение пусконаладочных и регулировочных работ на системе теплоснабжения здания – настройка оборудования, автоматических регуляторов и запорно-регулирующей арматуры | Рациональное использование тепловой энергии, экономия тепловой энергии, повышение комфортности в жилых помещениях | ежегодно |  | При подготовке жилых домов с ЦО к отопительному периоду 2013-2014г.г. – 4 дома |
| Раздел 3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования электрической энергии |
| 13 | Оснащение общедомовыми приборами учета электрической энергии с возможностью дистанционного снятия показаний, в том числе дифференцированных по времени суток | Учет электрической энергии, экономия электрической энергии, построение баланса потребления электрической энергии | единовременно |  | 0 шт. |
| 14 | Установка энергоэффективных осветительных приборов | Экономия электрической энергии | единовременно по решению общего собрания собственников МКД |  | 1 дом |
| Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования горячей воды |
| 15 | Оснащение общедомовыми приборами учета горячей воды с возможностью дистанционного снятия показаний | Учет количества горячей воды и ее тепловой энергии, экономия горячей воды и тепловой энергии, построение баланса потребления горячей воды | по решению общего собрания собственников МКД |  | 1 дом |
| 16 | Замена стальных трубопроводов на не стальные (медные, металлопластиковые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные) | Повышение срока службы трубопроводов, экономия ресурсов | единовременно |  | 100 м.п. |
| 17 | Теплоизоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном и чердачном помещениях, а так же в других местах общего пользования, выравнивание давления в трубопроводах с горячей и холодной водой для устранения перетоков воды в запорно-регулировочных кранах потребителей | Экономия тепловой энергии, повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, экономия ресурсов, повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг | единовременно |  | 100 м.п. |
| 18 | Установка современной запорной и регулирующей арматуры | Экономия горячей воды | единовременно |  | 4 шт. |
| 19 | Установка манометров | Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг | единовременно |  | 4 шт. |
| Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования холодной воды |
| 20 | Поверка общедомовых приборов учета холодной воды | Учет количества холодной воды, экономия холодной воды, построение баланса потребления холодной воды |  |  | Выполняется замена приборов |
| 21 | Замена стальных трубопроводов на нестальные (медные, металлопластиковые), полиэтиленовые, поливинилхлоридные, стеклопластиковые | Повышение срока службы трубопроводов, экономия ресурсов | единовременно |  | 50 м.п. |
| 22 | Установка современной запорной и регулирующей арматуры | Экономия холодной воды | единовременно |  | 4 шт. |
| 23 | Установка манометров | Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг | единовременно |  | 1 шт. |